# AY: YIL:

1. **HAFTA**

**Rutin Kontrol İşlemleri**

Yakıt seviyesi kontrolü

Akümülatör kontrolü Jeneratörün çalışması

sırasında yağ, su, mazot sızıntısı ve göstergelerin kontrolünü

Hava filitresini ve göstergesini kontrolü

Boru, hortum ve tank havalandırma kontrolü

Yağ seviyesi kontrolü

**Kontrol Sırasında Tespit Edilen Aksaklıklar**

**Tarih / Kontrolü**

**Yapan Personel İmza**

# HAFTA

Soğutma suyu kontrolü- Antifriz kontrolü

**Rutin Kontrol İşlemleri**

Yakıt seviyesi kontrolü Akümülatör kontrolü

Jeneratörün çalışması sırasında yağ, su, mazot sızıntısı ve göstergelerin kontrolünü

Hava filitresini ve göstergesini kontrolü

Boru, hortum ve tank havalandırma kontrolü

Yağ seviyesi kontrolü

**Kontrol Sırasında Tespit Edilen Aksaklıklar**

**Tarih / Kontrolü**

**Yapan Personel İmza**

Soğutma suyu kontrolü- Antifriz kontrolü

# HAFTA

**Rutin Kontrol İşlemleri**

Yakıt seviyesi kontrolü Akümülatör kontrolü

Jeneratörün çalışması sırasında yağ, su, mazot sızıntısı ve göstergelerin kontrolünü

Hava filitresini ve göstergesini kontrolü

Boru, hortum ve tank havalandırma kontrolü

Yağ seviyesi kontrolü

**Kontrol Sırasında Tespit Edilen Aksaklıklar**

**Tarih / Kontrolü**

**Yapan Personel İmza**

# HAFTA

Soğutma suyu kontrolü- Antifriz kontrolü

**Rutin Kontrol İşlemleri**

Yakıt seviyesi kontrolü Akümülatör kontrolü Jeneratörün çalışması

sırasında yağ, su, mazot sızıntısı ve göstergelerin kontrolünü

Hava filitresini ve göstergesini kontrolü

Boru, hortum ve tank havalandırma kontrolü

Yağ seviyesi kontrolü

**Kontrol Sırasında Tespit Edilen Aksaklıklar**

**Tarih / Kontrolü**

**Yapan Personel İmza**

Soğutma suyu kontrolü- Antifriz kontrolü