**BİRİM ADI: Tarih: ……/…../……**

**DEĞERLENDİRMELER STERİLİZASYON TEMİZLİĞİ**

**EVET**

**HAYIR**

**AÇIKLAMA**

1. Zemin temizliği yeterli,kalıntı,kir vs. yok.
2. Farklı alanların temizliğinde uygun renkte bez,eldiven ve kova kullanılıyor.
3. Dezenfektan solüsyonları doğru oranda hazırlanıyor.
4. Dezenfektanların kapakları kapalı,üzerinde isimleri yazılı etiketler var.
5. Temizlik solüsyonlarının bulunduğu etejer düzenli,temizliği yeterli.
6. Dezenfektan solüsyonları bulanıklaştıkça yenisi hazırlanıyor.
7. İş bitiminde kovalar ve fırçalar kuru,dezenfekte edilip bırakılıyor.
8. Bezler,moplar ve paspaslar temizlik sonrası yıkanıp temizleniyor
9. Kuru temizleme yapılmıyor (kuru süperme)
10. Paspas arabasında solüsyonlar uygun hazırlanıyor.
11. Alet dekontaminasyon bilgisi yeterli.
12. Dekontaminasyon sırasında koruyucu önlük,eldiven,maske kullanılyor.
13. Hazırlanan dezenfektanların etiketlemesi var(tarih,hazırlayan kişi)
14. Dez. solüsyonları gerektiğinde yenisiyle değiştirilir.
15. Aletler dezenfektanda uygun süre bekletiliyor.
16. Alet ve küvetlerde kalıntı yok..
17. Durulama işlemi yeterince yapılmış.
18. Otoklav Bowie-Dick testi hergün yapılıyor.
19. Metal kutulara indikatör konuluyor.
20. Otoklav yükleme prensiplerine uyuluyor.
21. Aletler uygun paket ebadına konulup,iyice kapatılıyor.
22. Paketleme sırasında bozuk,kırık,deforme ve kirli

aletler ayrılıyor.

1. Aletler kutulara tekniğine göre

konuluyor(plastik plastik yüzeye vb.)

**EL YIKAMA / KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME KULLANIMI**

4

5

**Bölüm Kalite Sorumlusu**

Farklı alanların temizliğinde eldiven değişimi

yapılıyor.

Tıbbi atık toplarken koruyucu giysi,eldiven,maske kullanılıyor.

**Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi**

1

Eldiven kullanımı var,sık aralıklarla değiştiriliyor.

2

El yıkama tekniğiyle ilgili bilgi yeterli.

3

El yıkama sıklığı yeterli.

**Enfeksiyon Kontrol**

**Hekimi**

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin saklanmasına kaydedilmesine peşinen izin verdiğimi ve muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan |  | Kalite Sistem Onayı |