**SERİ**

**NUMARASI**

**CİHAZ**

**ÜRETİM TARİHİ**

**GARANTİ**

**BAŞLAMA TARİHİ**

**GARANTİ KURUMDA**

**BİTİŞ TARİHİ KULLANIM**

**SÜRESİ**

**BULUNDUĞU BİRİM ARIZAYA**

**BİRİM SORUMLUSU DÜŞME TARİHİ**

**ARIZA**

**ÇOZUM TARİHİ**

**ARIZADA**

**KALMA SÜRESİ**

**AÇIKLAMA**

**(VARSA)**

TOPLAM ARIZADA KALMA

SÜRESİ

1. Cihazın garanti süresi kontrolü gerçekleştirilir.
2. Eğer cihaz garanti kapsamında ise garanti koşulları ve cihazın teknik şartnamesi kontrol edilir.
3. Firma ile irtibata geçilir. Eğer cihazın arızaları bir yıl baz alınarak yani 365 günün %5 inden fazla(yılda 18 günden fazla) pasif halde yani arızalı durumda kaldığı firmaya yazılı şekilde dayanak olarak gösterilir.
4. Fakülte bu konuda hizmetin aksamaması için firmaya idari yaptırımlar uygular.
5. Eğer cihazdan istenen verim alınamıyorsa yani bakım onarım için ayrılan bütçe çok faza külfet oluşturuyor ve cihazın ölçüm parametrelerinden de şüphe duyuluyorsa Fakülte Yönetiminden onay anılanarak HEK işlemleri başlatılır.