|  |
| --- |
| Ekipmanların performansını gözden geçirmek ve enerji tüketiminin azaltılabileceği alanları belirlemek amacıyla bu kontrolün ayda bir yapılması önerilir. Herhangi bir işlem gerekiyorsa, yapılacak işler Enerji Yönetim Birimine iletilmelidir. |
| **Bina Adı:**  |  |
| **Tarih:** |  | **Evet** | **Hayır** | **Açıklama** |
| **Isıtma/Soğutma** |  |  |  |
| Personel, iç ortam sıcaklığının çok düşük veya yüksek olmasıyla ilgili sorunlar yaşadı mı? |  |  |  |
| Son 12 ay içinde ısıtma/soğutma sisteminin bakımı yapıldı mı? |  |  |  |
| Odalarda portatif elektrikli ısıtıcı veya su ısıtıcısı kullanılıyor mu? |  |  |  |
| Oda termostatı/klima doğru sıcaklığa ayarlanmış mı? (Yaz en az 24, kış en fazla 22 C) |  |  |  |
| Kalorifer peteklerinin önünde mobilya ya da başka bir ekipman var mı? |  |  |  |
| Aktif olarak ısıtılan odalarda açık pencere veya kapı var mı? |  |  |  |
| Klimalı odalarda klima çalışırken herhangi bir pencere veya kapı açık mı? |  |  |  |
| Pencerelerden veya kapılardan gelen soğuk hava akımı var mı? |  |  |  |
| **Aydınlatma** |
| Doğal gün ışığı varken ışıklar kapalı mı? |  |  |  |
| Işıklar mesai saatleri dışında kapatılıyor mu? |  |  |  |
| Herhangi bir aydınlatma armatürünün değiştirilmesi veya iyileştirilmesi gerekiyor mu? |  |  |  |
| Duvarlar açık renkli boyanmış mı? |  |  |  |
| **Ofis Cihazlarının Kullanımı** |
| Tüm bilgisayarlarda güç tasarrufu modları etkin mi? |  |  |  |
| Herhangi bir bilgisayar gece boyunca açık veya bekleme modunda kalıyor mu? |  |  |  |
| Monitörler kullanılmadığında kapanacak şekilde ayarlanmış mı? |  |  |  |
| Yazıcılar veya fotokopi makineleri mesai saatleri dışında kapalı mı? |  |  |  |
| Mesai bitimi ile kullanılmayan cihazlar prizlerinden kapatılıyor mu? |  |  |  |
| Buzdolabı, su ısıtıcısı, kahve makinesi veya otomat gibi mutfak ekipmanları kullanılıyor mu? |  |  |  |
| Enerji verimliliğine dair ilave ipuçları için <https://aklinlaverimliyasa.com/>, <https://www.kmu.edu.tr/enerjiyonetimi> internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip ediniz. Telefon: (+90) (338) 226 3346 |