| MÜHENDİSLİK FAKÜKTESİ SÜRECİ GEOTEKNİK LABORATUVAR MALZEME LİSTESİ |
| --- |
| S.N. | KULLAN ILAN Y ER / ODA | AD ET | TAN IMI | AÇ IK LAM A | SORUMLU K İŞİ |
| 1 | Geoteknik Laboratuvarı | 2 | Elek Seti | Her sette 11 adet farklı göz açıklıklarında elek | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 2 | Geoteknik Laboratuvarı | 1 | Hidrometre Deney Seti | Karıştırıcı, Numune kabı, sedimantasyon silindiri, kronometre, hidrometre | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 3 | Geoteknik Laboratuvarı | 3 | Likit limit için Cassagrande cihazı | Oluk açma bıçağı, numaratör | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 4 | Geoteknik Laboratuvarı | 3 | Plastik Limit Test Seti | Cam plaka, ölçü çubuğu, porselen pota, spatula, su muhtevası kabı | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 5 | Geoteknik Laboratuvarı | 1 | Sabit Seviyeli Permeabilite | 3 tüplü stand, permeabilite hücresi, sabit seviye tankı | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 6 | Geoteknik Laboratuvarı | 1 | Düşen Seviyeli Permeabilite | 3 tüplü stand, permeabilite hücresi, sabit seviye tankı | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 7 | Geoteknik Laboratuvarı | 1 | Elektrohidrolik numune çıkarma krikosu | - | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 8 | Geoteknik Laboratuvarı | 1 | Vakum pompası | - | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 9 | Geoteknik Laboratuvarı | 3 | Standart Proktor Seti | Proktor kalıbı, tokmak | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 10 | Geoteknik Laboratuvarı | 3 | ModifiyeProktor Seti | Proktor kalıbı, tokmak | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 11 | Geoteknik Laboratuvarı | 1 | Etüv | 250 lt kapasiteli | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 12 | Geoteknik Laboratuvarı | 1 | Elektronik Hassas Terazi | 3 kg kapasiteli | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 13 | Geoteknik Laboratuvarı | 1 | Elektronik Hassas Terazi | 30 kg kapasiteli | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 14 | Geoteknik Laboratuvarı | 1 | Elektronik Hassas Terazi | 150 kg kapasiteli | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 15 | Geoteknik Laboratuvarı | 1 | Zeminlerde kayma mukavemeti ve oturmaanalizi için tam otomatik set | Veri toplama ve basınç kontrol ünitesi, numune hazırlama aparatı, membran, poroz taş, o ring, Kompresör, numune kutusu | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 16 | Geoteknik Laboratuvarı | 1 | Üç Eksenli – CBR – Serbest Basınç Test Cihazı | Numune kalıbı, basınç ayar ünitesi, sürşarj ağırlıkları, CBR kalıbı, Komparatör | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 17 | Geoteknik Laboratuvarı | 3 | Konsolidasyon Test Cihazı | Numune kalıbı, Ağrıklar | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 18 | Geoteknik Laboratuvarı | 1 | Kesme Kutusu Deney Cihazı | Tokmak, numune kutusu, poroz disk | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 19 | Geoteknik Laboratuvarı | 1 | Cep Penetrometresi | - | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 20 | Geoteknik Laboratuvarı | 1 | Laboratuvar tip Veyn Aleti | Yaylar, Kanatlı Kesici | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 21 | Geoteknik Laboratuvarı | 1 | Kum konisi Deney Seti | Kum, Konik başlık, Tabla, sabitleme aparatı | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 22 | Geoteknik Laboratuvarı | 1 | Piknometre seti | 50-100-250-500 ve 1000 ml. Kapasiteli | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |
| 23 | Geoteknik Laboratuvarı | 1 | Kompresör | - | Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY |