**1. AMAÇ**

Bu talimatın amacı Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Laboratuvarında bulunan Optik Stereo Mikroskobun kullanımı ile ilgili işlemleri açıklamaktır.

**2. KAPSAM**

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Laboratuvarında bulunan Optik Stereo Mikroskobu kapsar.

**3. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasında MYO Müdürlüğü, Bölüm Başkanı ve ders öğretim elemanı sorumludur.

**4. KURALLAR**

1. Cihazın fişini topraklı prize takınız.
2. Mikroskobun yanında yer alan aç – kapa anahtarı ile cihazı açınız.
3. Okülerlerin aralığını iki göz arası mesafesine göre ayarlayınız.
4. Preparatı tablaya yerleştiriniz.
5. Makro ve mikro vida ilegörüntünün netliğini sağlayınız.
6. Çalışma bittikten sonra makrovida ile tablayı en aşağı indiriniz.

**5. İLGİLİ DOKÜMANLAR :**

1. Laboratuvarda bulunan mikroskop kullanım kılavuzu