**1. AMAÇ**

Bu talimatın amacı pH metre cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.

**2. KAPSAM**

Bu talimat El SanatlarıBölümünde bulunan pH metre cihazının kullanımını kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasındaEl SanatlarıBölüm Başkanı ve Bölüm Öğretim Elemanları sorumludur.

**5. UYGULAMA**

**5.1.Cihazın Kullanımı**

* Cihaz “ON/OFF” düğmesinden açılır.
* pH metre elektrodu solüsyonundan çıkarılır.
* Elektrod örneğe daldırılır.
* pH değeri ekrandan okunur.
* Elektrod tekrar solüsyona batırılır ve cihaz kapatılır.

**5.2.Cihazın Bakımı**

* Elektrod kullanım öncesi ve sonrasında saf su ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.
* Elektrodun solüsyonu kontrol edilmeli, bitmişse yenilenmelidir.
* Elektrodun açıkta bırakılmamalıdır.

**6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları