**1. AMAÇ**

Bu talimat Derin Dondurucu Cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.

**2. KAPSAM**

Bu talimat Gıda İşleme Bölümünde bulunan Derin Dondurucu Cihazının kullanımını kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasında Gıda İşleme Bölüm Başkanı ve Bölüm Öğretim Elemanları sorumludur.

**5. UYGULAMA**

**5.1.Cihazın Kullanımı**

* Derin Dondurucunun fişi topraklı prize takılı olması gerekmektedir.
* Dolap üzerindeki kulptan tutularak açılıp kapanır.
* Örnek konulduktan sonra kapak kapatılır.
* Örnekleri koyarken isimli şekilde bırakılması gerekmektedir.
* Örnekler konulduktan sonra kapağın kapalı olduğundan emin olunması gerekmektedir.
* Yıllık defrost yapılması gerekmektedir.

**6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.