**1. AMAÇ**

Bu talimatın amacı İnkübatörCihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.

**2. KAPSAM**

Bu talimat Gıda İşleme Bölümünde bulunan İnkübatör Cihazını kapsamaktadır.

**3. TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasındaGıda İşleme Bölüm Başkanı ve Bölüm Öğretim Elemanları sorumludur.

**5. UYGULAMA**

**5.1. Cihazın Kullanımı**

* Açma/Kapama düğmesinden cihaz açılır.
* Sıcaklık göstergesinin çıkması beklenir.
* Temp. tuşuna basılır.
* Yukarı aşağı ok tuşlarıyla istenilen sıcaklık ayarlanır.
* Start tuşuna basılır.
* Etüv kapağı gereksiz açılmamalıdır.
* İnkübasyondan sonra stop tuşuna basılır.
* Açma/Kapama tuşuna basarak cihaz kapatılır.
* Etüv termometrelerin doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir incelenir.

**6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.