**1.AMAÇ**

Bu talimatın amacı Otoklav cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektedir.

**2. KAPSAM**

Bu talimat Gıda İşleme Bölümünde bulunan otoklav cihazının kullanımını kapsamaktadır.

**3. TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasında Gıda İşleme Bölüm Başkanı ve Bölüm Öğretim Elemanları sorumludur.

**5. UYGULAMA**

5.1. Otoklavın su seviyesi kontrol edilir.

5.2. Otoklavın fişini prize takılır.

5.3. Otoklavın açma/kapama düğmesine basılır.

5.4. Otoklavın kapağını açılır.

5.5. Hazırlanmış malzemeleri otoklava yerleştirilip kapağını kapatılır.

5.6. Program seç ve “START” düğmesine basılır.

5.7. Sterilizasyonun uygun şekilde başladığı kontrol edilir ve çalışma seyri takip edilir.

5.8.Sterilizasyon tamamlandığında ekranda işlem tamamlanmıştır, kapağı açabilirsiniz yazacaktır. Bu sterilizasyon işleminin bittiği anlamına gelmektedir.

5.9. Otoklavın içinden malzemeleri çıkarılır.

5.10.Otoklavın açma/kapama düğmesini kapatılır.

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları