**1. AMAÇ**

Bu talimatRefraktometre Cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.

**2. KAPSAM**

Bu talimat Gıda İşleme Bölümünde bulunan Refraktometre Cihazınınkullanımını kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasındaGıda İşleme Bölüm Başkanı ve Bölüm Öğretim Elemanları sorumludur.

**5. UYGULAMA**

**5.1.Cihazın Kullanımı**

* Refraktometrenin kapağı açılarak saf suyla temizlenir ve ayar vidası ile sıfırlanması yapılır.
* Numuneden birkaç damla örnek haznesine damlatılır ve kapak kapatılır.
* Işık olan ortama tutularak değer okunur.
* Örnek haznesi saf suyla temizlenerek peçete yardımı ile kurulanır.

**6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.