**1. AMAÇ**

Bu talimatın amacı Santrifüj Cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.

**2. KAPSAM**

Bu talimat Gıda İşleme Bölümünde bulunan Santrifüj Cihazının kullanımını kapsamaktadır.

**3. TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasındaGıda İşleme Bölüm Başkanı ve Bölüm Öğretim Elemanları sorumludur.

**5. UYGULAMA**

**5.1.Cihazın Kullanımı**

* Cihaz fişe takılır.
* Açma/Kapama tuşuna basılarak cihaz açılır.
* Karşılıklı ağırlık dengesi korunacak şekilde cihaza tüpler yerleştirilir.
* Kapak kapatılır ve START/IMPULSE tuşuna basılarak işlem başlatılır.
* İstenilen süre sonunda durdurmak için STOP/OPEN butonu ile durdurulur ve kapak açılır.
* Açma/Kapama tuşuna basılarak cihaz kapatılır.
* Cihazın fişi çekilir.

**6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.