**1. AMAÇ**

Bu talimat Tezgaha Monte Gaz Fittinginin kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.

**2. KAPSAM**

Bu talimat Gıda İşleme Bölümünde bulunan Tezgaha Monte Gaz Fittinginin kullanımını kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasında Gıda İşleme Bölüm Başkanı ve Bölüm Öğretim Elemanları sorumludur.

**5. UYGULAMA**

**5.1.Cihazın Kullanımı**

* İşlem öncesinde gazın açık olduğunu kontrol ediniz.
* Gaz açık ise kullanılacağı zaman musluktan gaz hortum yardımı ile alınır.
* Gazın gelmesi için musluk açılır, işlem bitiminde musluk kapatılır.
* Tekrar kullanılmayacağı zaman tüpten gaz kapatılır.
* Muslukların tam olarak kapatıldığına emin olunması gerekmektedir.