- Cihazın fişi prize takılır.

- Cihaz üzerindeki açma/kapama düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır.

- Cihazın speed (hız ) düğmesi ile istenilen hız ayarı yapılır.

- İşlem bittikten sonra prizden fiş çıkarılır.