- Fiş prize takılır.

- Cihazın ön bölümünde bulunan ışıklı göstergeler cihazın çalışmasını gözlemlemek amacıyla konulmuştur.

- İçine malzeme dondurulması istenen malzemeler etiketlenerek ve düzenli şekilde yerleştirilir.

- Ardından kapı kapatılır.

- Cihaz kapısının uzun süre açık durumda kalmamasına dikkat edilmelidir.