Aç – kapa anahtarı ile cihazı açınız.

- Tempereture butonuna basınız.

- Değer arttırma veya değer azaltma butonları yardımı ile çalışma sıcaklığını ayarlayınız.

- Time butonuna basınız.

- Değer arttırma veya değer azaltma butonları yardımı ile çalışma süresini ayarlayınız.

- Alarm Set butonuna basınız. Değer arttırma veya değer azaltma butonları yardımı ile çalışma şatlarına göre alarm sınır değerlerini giriniz.

- Stop tuşuna basarak yukarıdaki fonksiyonel çalışma ayarlarını onaylayınız.

- Start  seçeneklerinden birisini kullanarak çalışmayı başlatınız.