- Cihazın üzeri ve etrafının temizliği yapılır.

- Balans hava kabarcığı merkeze konumlandırılır

- Cihaz açma/kapama düğmesinden açılır.

- Cihaz “0” konumuna gelince; öncelikle içine madde konulacak kabın darası alınır.

- Tartım göstergesi “0”lanır.

- Maddenin tartımı bundan sonra yapılır.

- Her tartım sonrasında terazinin üzerine ve etrafına dökülenler uygun şekilde temizlenir.

- Her tartım sonrası spatül temizlenir.

- Kullanım sonrası açma/kapama düğmesi ile kapatılır.