- Cihazın birlikte kullanıldığı bilgisayar yazılımı açılır.

- Cihazın arkasında bulunan On/Off düğmesine basılır.

- Açılan yazılımda “Initalize Device” seçeneği ile cihazın otomatik başlangıcını yapması beklenir.

- Yazılımda uygun parametre dosyaları seçilir.

- Küvet içerisindeki numune cihaza yerleştirilerek ölçümü yapılır.

- Cihazın kullanımı sonunda yazılım kapatılır ve yine cihazda bulunan ON/OFF düğmesi ile cihaz kapatılır.