**ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI ALETİ KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ :** Cihaz, malzemelerin ısıtılarak karıştırılmasında kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Moleküler Genetik Laboratuvarını kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur.

**4. UYGULAMA :**

1. Cihaz üzerinde ve etrafında bulunan tozlar temizlenir

2. Cihazın bağlantılarını kontrol edilir

3. Dönme hızı ayarlanır

4. Sıcaklık ayarlanır

5.İşlem tamamlandıktan sonra cihaz temizlenir ve kapatılır.