**ETÜV KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Üretim Metalurjisi Laboratuvarında bulunan basınçlı hava kompresörün kullanımına yönelik işlemleri belirtmektedir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Üretim Metalurjisi Laboratuvarında bulunan basınçlı hava kompresörünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**

Yrd. Doç. Dr. Aydın RÜŞEN

Arş. Gör. Mehmet Ali TOPÇU

**4. UYGULAMA:**

1. Güç kablosu prize takılır.
2. Hava kanallarının sızdırmazlığı kontrol edilir.
3. ‘Start – stop’ anahtarını start yönüne çevirdikten sonra kompresör çalışmaya başlar.
4. İstenilen çalışma hava basıncı panel üzerindeki regülatör yardımıyla ayarlanır.
5. Kullanım sonunda panel üzerindeki ‘start – stop’ anahtarını stop yönüne çevirerek kompresör durdurulur.
6. Cihaz kapatıldıktan sonra güç kablosu prizden çıkarılır.