**ÇEKEROCAK KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Maddeleri Üretim ve Atomik Dizayn Laboratuvarında bulunan Çekerocak cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektedir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Maddeleri Üretim ve Atomik Dizayn Laboratuvarında bulunan Çekerocak cihazınıkapsamaktadır.

 **3. SORUMLULAR:**

Doç. Dr. Faruk ÖZEL

Arş. Gör. Adem SARILMAZ

**4. UYGULAMA:**

1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığı kontrol edilir.
2. Cihazın gaz vanaları kontrol edilir.
3. Soğutucu çalıştırılır.
4. Hava çekim fanları çalıştırılır.
5. Malzeme tutma penslerine yerleştirilir.
6. Kullanım bitince ; Soğutucu, Gaz vanaları ve Hava fanı kapatılır.
7. Cihazın fişi prizden çekilir.
8. Cihazın gerekli temizliği yapılarak bir sonraki uygulamaya hazır hale getirilir.