**BİYOMEDİKAL SOĞUTUCU (-20) KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu cihaz, numunelerin -20ᴼC’de soğutularak saklanmasını sağlar.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Moleküler Genetik Laboratuvarındaki cihazları kapsamaktadır.

 **3. SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur.

**4. UYGULAMA :**

1. Sistem bileşenlerinde, özellikle denetleyicisinde değişiklik yapmayın.
2. Orijinal ürün üreticisi tam yedek ekipman veya parçalarını kullanın.
3. Kullanımdan önce, üründe herhangi bir şekilde değişiklik olmayacağını teyit edin.
4. Cihazınız düzgün ulusal ve yerel elektrik yönetmeliklerine uygun olarak topraklanmalıdır.
5. Cihazı asla aşırı güç kaynaklarına bağlamayın.
6. Temizlik, sorun giderme, cihaz denetimleri veya cihazın diğer bakımlarını yapmadan önce tüm güç kaynaklarını kesin.
7. Materyallerinizin etiketli olmasına özen gösteriniz.
8. Size ait olmayan materyallere dokunmayın, yerlerini değiştirmeyin.
9. Kullanırken mümkün olduğunca az yer kaplayarak diğer çalışanlar için alan ihlali yapmayın.
10. Kullandıktan sonra buzdolabının kapağının kapalı olduğundan emin olun.