**ANALİTİK TERAZİ (AND) ALETİ KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ :** Cihaz, malzemelerin özgül ağırlığının belirlenmesinde kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Moleküler Genetik Laboratuvarını kapsamaktadır.

 **3. SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur.

**4. UYGULAMA :**

1. Terazinin ayakları ile oynayarak cihazın sol tarafında bulunan kısımda kırmızı çizgi ile belirtilen yuvarlak içerisine hava kabarcığının girmesini sağlayınız.

2. On/off düğmesine basarak cihazı açınız.

3. «Cal» tuşuna basarak kalibrasyon yapınız

4. Tartım kabını terazinin üzerine koyunuz ve terazinni kapaklarını kapatınız.

5. T/0 tuşna basarak kabın darasını alınız.

6. Tartılacak maddeyi tartım kabına koyunuz.

7. İşlem bittikten sonra kabı dışarı alınız.

8. Cihazı On/Off düğmesinden kapatınız.

9. Terazinin içini temizleyiniz.