**BUZ ÜRETİM CİHAZI GÜVENLİK TALİMATLARI**

**1. AMAÇ :** Cihaz, buz elde edilmesinde kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü’nde bulunan buz üretim cihazının kullanımını kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur.

**4. UYGULAMA :**

**CİHAZIN ÖZELLİKLERİ**

* + Laboratuvar ve oda koşullarında tezgâh üstü kullanıma uygundur.
  + Şebeke suyundan buz üretme özelliğine sahiptir.

**CİHAZIN KULLANIMI**

* + Cihaz şebeke suyuna hat alma vanası ve *t* aparatı ile bağlanır.
  + Cihaz elektrik prizine takılır.
  + Cihazın ön kısmında yer alan renkli anahtar *0* konumundan *I* konumuna getirilir.
  + Buz üretim işlemi bittikten sonra cihazın ön kısmında yer alan renkli anahtar *I* konumundan *0* konumuna getirilerek cihaz kapatılır.

**CİHAZIN BAKIMI**

* + Cihazın bulunduğu zemin ve çevresi kuru tutulmalıdır.

**İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

Cihazın üreticisi tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzu.