**BUZDOLABI (ARÇELİK) KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ :** Cihaz, numunelerin ve kimyasalların soğukta muhafazasını sağlar.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Moleküler Genetik Laboratuvarını kapsamaktadır.

 **3. SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur.

**4. UYGULAMA :**

1. Cihaz düz bir zemine yerleştirilir ve ayakları sabitleyin.
2. Buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik araçlar veya başka yapay yöntemler kullanmayın.
3. Cihazın materyal saklama kısımlarında elektrikli cihazlar kullanmayın.
4. Cihazın havalandırma deliklerini açık tutun.
5. Buzdolabının soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.
6. Zehirli bileşiklerle gıda maddeleri aynı buzdolabına konulmamalıdır.
7. Çoklu priz ve uzatma kablosu kullanmayınız.
8. Hasarlı, yırtılmış veya eskimiş kablolu fişi prize sokmayınız.
9. Asla kabloyu çekmeyiniz, bükmeyiniz veya hasar vermeyiniz.
10. Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için fişi prize kesinlikle ıslak elle takıp çıkarmayınız!
11. Buzdolabınızın derin dondurucu bölmesine cam şişe ve kapalı tüpleri kesinlikle koymayınız. Şişe ve tüpler patlayabilir.
12. Derin dondurucu bölmesi içinde üretilen buzu çıkarırken elinizin temas etmesinden sakınınız, buz yanıklara ve / veya kesiklere neden olabilir.
13. Materyallerinizin etiketli olmasına özen gösteriniz.
14. Size ait olmayan materyallere dokunmayın, yerlerini değiştirmeyin.
15. Kullanırken mümkün olduğunca az yer kaplayarak diğer çalışanlar için alan ihlali yapmayın.
16. Kullandıktan sonra buzdolabının kapağının kapalı olduğundan emin olun.