**CEKETLİ ISITICI KULLANMATALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Üretim Metalurjisi Laboratuvarında bulunan ceketli ısıtıcının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektedir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Üretim Metalurjisi Laboratuvarında bulunan ceketi ısıtıcıyı kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**

Yrd. Doç. Dr. Aydın RÜŞEN

Arş. Gör. Mehmet Ali TOPÇU

**4. UYGULAMA:**

1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığı kontrol edilir.
2. Isıtılacak malzeme tutma penslerine yerleştirilir.
3. Balon cihaz içine yerleştirilir.
4. On/Off düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır.
5. Sol taraftaki ayar butonundan sıcaklık ayarlanır.
6. Karıştırma devrinin ayarı sağ taraftaki ayar butonundan ayarlanır.
7. Kullanım sonunda On/Off düğmesine basarak cihaz kapatılır.
8. Cihazın fişi prizden çekilir.
9. Cihazın gerekli temizliği yapılarak bir sonraki uygulamaya hazır hale getirilir.