**ÇALKALAMALI İNKÜBATÖRCİHAZIKULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Cihaz, belirli bir sıcaklık ve devirde çalkalama işlemi gerektiren deneylerde kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ar-Ge Lab.2’yi kapsamaktadır.

 **3. SORUMLULAR:** Yrd.Doç.Dr. Abdulvahit SAYASLAN, Arş. Gör. Nazlı ŞAHİN

**4. UYGULAMA:**

1.Cihazın kapağını açarak içinin temiz olduğunu kontrol ediniz ve kapağı kapatınız.

2. Cihazın elektrik fişini uygun bir pirize takınız.

3. Cihazı, ön kısmında bulunan POWER düğmesine basarak çalıştırınız.

4. Cihazın ön kısmında bulunan tuşları kullanarak sıcaklık ve çalkalama hızını ayarlayınız.

5. Cihaz istenen sıcaklığa ulaşınca, kapağını açarak örneğinizi dikkatlice yerleştiriniz ve cihazın kapağını kapatınız.

6. İnkübasyon süresi tamamlanınca, cihazı POWER düğmesini kullanarak kapatınız. Tekrar kullanılmayacaksa elektrik fişini pirizden çıkarınız.

7. Örneğinizi dikkatlice cihazdan çıkarınız.

8. Herhangi bir kirlenme oluşmuşsa, nemli bir bezle veya kâğıt havlu ile temizleyiniz ve cihazın kapağını kapatınız.

9. Cihaz kullanım defterini doldurarak imzalayınız.