**ÇALKALAMALI SU BANYOSUCİHAZIKULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Cihaz, belirli bir sıcaklıkta çalkalamaişlemi gerektirenuygulamalarda kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ar-Ge Lab.2’yi kapsamaktadır.

 **3. SORUMLULAR:** Yrd.Doç.Dr. Abdulvahit SAYASLAN, Arş. Gör. Nazlı ŞAHİN

**4. UYGULAMA:**

1. Cihazın su seviyesini kontrol ediniz, eksik ise saf su ile tamamlayınız.

2. Cihazın elektrik fişini uygun bir pirize takınız.

3. Cihazı ön tarafında bulunan ON tuşuna basarak açınız.

4. Cihazın ön tarafında bulunan butonları kullanarak sıcaklık, çalkalama hızı ve süresini ayarlayınız.

5. İstenen sıcaklığa ulaşınca örneğinizi su banyosuna uygun şekilde yerleştireniz ve işlemi çalkalama işlemini başlatınız.

6. Çalkalama işlemi tamamlanınca OFF butonuna basarak cihazı durdurunuz.

7. Örneğinizi alınız.

8. Cihazda herhangi bir kirlenme oluşmuşsa, nemli bir bezle veya kâğıt havlu ile temizleyiniz.

9. Cihaz kullanım defterini doldurarak imzalayınız.