**DALDIRMALI KAPLAMA CİHAZIKULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ :** Cihaz, kaplama kalınlığı, kaplama çözeltisinin viskozitesi, daldırma süresi, çekilme hızı gibi parametrelerin ayarlanarak numunenin homojen bir şekilde kaplanmasında kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yüksekokul/fakülte …….kapsamaktadır.

 **3. SORUMLULAR:**

**4. UYGULAMA :**

1. Fişi prize taktıktan sonra, cihazı açmak için arka kısmında bulunan on/off düğmesine aldırma süresini, çekilme hızını, basılır.

2.Cihazın, çözeltiye daldırılma süreçlerini programlamak için açılan paneleyadapc ile bağlantı kurulup, daldırma süresi ve çekilme hızı değerleri girilir.

3.Numune numune tutucu ile sabitlendikten sonra başlat düğmesine basılır

4.Cihazı arka kısımda buluna on/of düğmesine basıp kapatınız.