**DERİN DONDURUCU VE BUZDOLAPLARIKULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Mikrobiyoloji ve BiyokimyaLaboratuvarında bulunan derin dondurucuve buzdolapları kullanımına yönelik işlemleri belirtmektedir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuvarında bulunan derin dondurucu ve buzdolaplarınıkapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**

Yrd. Doç. Dr. Yakup ULUSU

Arş. Gör. Numan ECZACIOĞLU

**4. UYGULAMA:**

1. Cihaz fişini prize takınız.

2. Ayar düğmesinden dondurucunun derecesini ayarlayınız.

3. Dondurucunun soğumasını bekleyiniz. Soğuduktan sonra örnekleri yerleştiriniz.

4. Dondurucu ile işiniz bittiğinde fişini prizden çekiniz.

5.Dondurucu ısındıktan sonra ılık sabunlu su ile temizleyip kurulayınız.

6. Dondurucu içerisine örnekleri koyarken; örnek sahibi, örnek içeriği, örneğin dondurucuya koyulduğu tarih ve tahmini bekleme süresi bilgilerini içeren etiketi eklemeyi unutmayınız.

7. Dondurucuyu 15 günlük periyotlarla kontrol edip; bozulmuş, sızıntı yapmış, patlamış ve etiketsiz örnekleri dondurucudan çıkarıp imha ediniz.