## DİJİTAL MİKROSKOP KULLANMA TALİMATI

1. **AMAÇ :** Cihaz, malzemelerin yüzeylerinin incelenmesinde kullanılır.
2. **KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Laboratuvarını kapsamaktadır.

### SORUMLULAR:

Doç. Dr. Uğur Köklü, Arş. Gör. Sezer Morkavuk

### UYGULAMA :

1.Ekran üzerindeki güç butonuna basarak işletim sisteminin açılmasını bekleyiniz. 2.İncelenecek parçayı tabla üzerine yerleştiriniz.

1. Lens üzerinden gerekli yakınlaştırmayı yapınız.
2. Joystik üzerinde bulunan odaklanma tuşunu sağla sola çevirerek odaklamayı sağlayınız. 5.Joystik üzerinden "Rec" tuşuna basarak görüntüyü kayıt ediniz.

6.Yazılımdan "Exit" butonuna basarak mikroskobu kapatınız.