**FANLI ETÜV KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ :** Cihaz, mikrobiyal gelişme için gerekli sıcaklık ve süre ayarlanması ve yüksek sıcaklıkta sterilizasyon amacıyla kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yüksekokul/fakülte …….kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**

Yrd. Doç. Dr. Sabire Yerlikaya, Arş. Gör. Hülya ŞEN ARSLAN

**4. UYGULAMA :**

1. Cihazın fişi takılır,sol alt tarafta bunan yeşil tuşa basılarak cihaz açılır.
2. Cihazın kapağı açılır, içerisine numuneler yerleştirilir.
3. İstenen sıcaklık ve süre ayarı ekranda bulunan aşağı-yukarı oklar ve manuel gösterge ile ayarlanır.
4. İstenilen süre tamamlandığında numuneler cihazdan çıkarılır ve sol alt tarafta bunan yeşil tuşa yeniden basılarak cihaz kapatılır.
5. Cihazın fişi çekilir.