**GÜÇ KAYNAĞI (Consort EV-265) CİHAZI KULLANMA TALİMATLARI**

1. AMAÇ : Cihaz, jel sistemlerine güç sağlar.

**2. KAPSAM:** Bu talimat Üniversitemizin Moleküler Genetik Laboratuvarında bulunan filogenetik analizör cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

 **3. SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur.

**4. UYGULAMA :**

1. Cihazın kapalı olduğundan emin olun.

2. Elektroforez cihazına bağlantısını yapınız.

3. Cihazı açınız,

4. Metot seçmek için mode ve set tuşuna basınız.

5. İstenilen metodu seçiniz ve set tuşuna basınız.

6. İstenilen adımı seçip set tuşuna basınız.

7. Bir voltaj gradyanı olup olmayacağına karar verip set tuşuna basınız.

8. İstenilen voltaj limitini giriniz ve set tuşuna basınız.

9. İstenilen akım değerini giriniz ve set tuşuna basınız.

10. İstenilen güç limitini giriniz ve set tuşuna basınız.

11. İstenilen zaman ve güç birimini seçip set tuşuna basınız.

12. İstenilen çalışma süresini girip set tuşuna basınız.

13. Denemenin bir sonraki adıma otomatik olarak geçip geçmemesine veya bu adımdan sonra durması gerektiğine karar verin. Istediğiniz prosedürü seçip set tuşuna basınız.

14. RUN tuşuna basarak denemenizi başlatınız.