## HAVA KOMPRESÖRÜ KULLANMA TALİMATI

1. **AMAÇ:** Hava basıncı ile çalışan cihazlarda üniteye destek sağlamak.
2. **KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Laboratuvarı’nda bulunan hava kompresörü cihazının kullanımını kapsamaktadır.
3. **SORUMLULAR:** Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR

Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY

### UYGULAMA:

1. Cihazın fişini prize tak
2. Cihazı, hava dolması için 10 dakika çalışır vaziyette beklet
3. Cihaza bağlı hava hortumunun ucundaki hava tabancasının tetiğini kendine doğru çekerek hava bas
4. Cihazın fişini prizden çıkar