**HAVA SİRKÜLASYONLU KURUTMA CİHAZI KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ :** Cihaz, gıda numunelerini kurutmak amacı ile kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Gıda Mühendisliği bölümünü kapsamaktadır.

 **3. SORUMLULAR:** Doç. Dr. Sibel YAĞCI, Arş. Gör. Faruk DOĞAN

**4. UYGULAMA :**

- Gıda numuneleri tepsilere yerleştirilir.

- Cihaz istenen nem düzeyine ve sıcaklık değerine ayarlanır

- Sirkülasyon özelliği kullanılmak isteniyorsa cihazın üstünde bulunan kapak açık tutulur.

- Cihaz 1 konumuna getirilir.

- Sıcaklık ve nem değerinin sapması durumunda cihaz alarm verir. Alarm verilince sensörlerin sıfırlanması için aç kapa yapılır.

- Belli aralıklarla numune kontrol edilir.