**HEAVY DUTY BLENDERKULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Cihaz, numunelerin boyutlarının küçültülmesinde kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ar-Ge lab. 4’ü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**Yrd.Doç.Dr.Mehmet KOYUNCU,Arş. Gör. Nazlı ŞAHİN

**4. UYGULAMA:**

**1.**Cihazın elektrik fişini uygun bir prize takınız.

**2**. Cihazın blender haznesine numuneleri koyunuz ve kapağı kapatınız.

**3.**Hazneyi blender yuvasına oturtunuz.

**4.**Cihazı çalıştırınız. Cihaz çalışırken LO(I), MED(II), HI(III) butonlarıyla hız seçimi yapabilirsiniz.

**5.**“PULSE” tuşu ile anlık darbe yaptırabilirsiniz.

**6.**Cihazı “OFF” tuşuna basarak kapatınız.

**7.**Fişi prizden çıkartınız.

**8.**Cihazın gerekli temizliğini yaparak bir sonraki deneye hazır hale getiriniz.

**9**. Cihaz kullanım defterini doldurarak imzalayınız.

**CİHAZ GÜVENLİK TALİMATLARI:**

**1.**Çalıştırmadan önce cihazın parçalarının tamamen oturduğundan emin olunuz.

**2.**Hazne kapağı olmadan çalıştırmayınız.

**3.**Numunelerin temizlenmesi için kullanılan malzemelerin seçimine dikkat edilmelidir. Metal bölümlerin aşınması önlenmelidir.

**4.**Ayrıntılı bilgi için **“**Kullanım Kılavuzunu**”** inceleyiniz.