**HOMOJENİZATÖRCİHAZIKULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Cihaz, homojenizasyon veya homojenize karışım gerektirenuygulamalarda kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ar-Ge Lab.2’yi kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Yrd.Doç.Dr. Abdulvahit SAYASLAN, Arş. Gör. Nazlı ŞAHİN

**4. UYGULAMA:**

1. Cihazın elektrik fişini uygun bir pirize takınız.

2. Cihazı ön/yan tarafında bulunan ON tuşuna basarak açınız.

3. Uygun homojenizasyonrotorunu(aparatını) seçerek cihaza sıkıca tutturunuz.

4. Aparatı karıştırılacak örneğe daldırınız (Dikkat: Kabın tabanına veya kenarına sürtünmeyecek şekilde ayarlayınız).

5. Homojenizasyon hızını ilgili düğmeyi çevirerek ayarlayınız.

6. Homojenizasyon işlemi tamamlanınca OFF butonuna basarak cihazı durdurunuz.

7. Örneğinizi alınız.

8. Homojenizasyon aparatını sökerek yıkayınız ve kurulayarak yerine takınız.

9. Cihazda herhangi bir kirlenme oluşmuşsa, nemli bir bezle veya kâğıt havlu ile temizleyiniz.

10. Cihaz kullanım defterini doldurarak imzalayınız.