- AMAÇ:

Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü yönetiminde olan Geoteknik Laboratuvarının bakım ve kontrolünde uyulması gereken kuralları tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

- KAPSAM:

Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü yönetiminde olan Geoteknik Laboratuvarında yer alan deney ekipmanlarını kapsamaktadır.

- SORUMLULAR:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Geoteknik Laboratuvarının altyapısında kullanılmakta olan ekipman ve cihazların kullanımı ve kontrolü ile periyodik bakımlarının takip edilmesi Geoteknik Anabilim dalı tarafından uygulanmaktadır.

- KURALLAR:

  - ERİŞİM

    - Geoteknik laboratuvarı, yetkisiz personelin bilerek veya kaza ile erişiminin engellenmesi amacıyla her zaman kilitli tutulmalıdır.

    - Geoteknik laboratuvarına, laboratuvar sorumlularının bilgisi dahilinde olmadan giriş yapılamaz, girmeye yetkili olmayan kişilerin talep etmesi durumunda, yanlızca uygun şartlar altında ve laboratuvar sorumlusunun gözetiminde çalışması sağlanır.

    - Her türlü deney ve analiz hafta içi mesai saatleri içinde yapılmak üzere planlanmalıdır.

    - Hafta içi mesai saatleri dışında ve hafta sonu laboratuvar sorumlusu olmadan çalışılmamalıdır.

    - Laboratuvarda çalışıldığı sürece kayıp olan alet ve ekipmanlar laboratuvar sorumlu personeline bildirilmelidir.

    - Deney cihazlarının çalışmasında bir problem olması durumunda hemen laboratuvar sorumlusuna bildirilmelidir.

    - Deney sonrası oluşan atık malzemeler uygun bir şekilde belirtilen yerlere atılmalıdır.

  - FİZİKSEL GÜVENLİK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

    - Palto, ceket, çanta vb. kişisel eşyalar laboratuvar dışında ve bilinen yerlerde muhafaza edilmelidir.

    - Laboratuvarda sigara içmek, herhangi bir gıda maddesi tüketmek yasaktır.

    - Laboratuvar malzemelerinin kullanım amacı dışında kullanılmaları yasaktır.

    - Deney sırasında kullanılan alet ve cihazlar, deney bitiminde mutlaka temizlenmeli ve düzenli olarak yerine koyulmalıdır.

    - Laboratuvar ekipmanlarının kullanımında gerekiyorsa, eldiven, maske, baret gibi koruıyucu önlemler alınmalıdır.

    - Geoteknik laboratuvarının iklimlendirme (soğutma) ve havalandırma sistemi olmadığı için, laboratuarın her kullanımından sonra ortamın havalandırılması gerekmektedir.

    - Özellikle voltaj değişimleri ve elektrik kesintilerine karşı cihazlar, kullanılmadıkları durumda mutlaka kapalı tutulmalıdır.

    - Oluşan	anormal	durumlar	anlık	olarak	laboratuvar   sorumlusu	ilgili personele bildirilmelidir.

    - Laboratuvarda su baskını olması tehlikesine karşı, başta elektronik test cihazları olmak üzere, tüm cihazlar yerden belirli bir yükseklikte konumlandırılmalıdır.

    - Geoteknik laboratuvarının bulunduğu binanın çatı, su ve kanalizasyon borularının düzenli bakımı, ilgili birimle (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) resmi yazışma yapılarak sağlanır.

  - BAKIM

    - Geoteknik laboratuvarının bakımı sadece yetkili personel tarafından yapılmaktadır.

    - Cihazların bakımı üreticinin tavsiye ettiği zaman aralığında yapılmaktadır.

    - Tüm şüpheli ve mevcut arızalar ve bakım çalışmaları için Bakım Kontrol Çizelgesi

içerisinde kayıtlar tutulmaktadır.

    - Bakıma başlandığında cihazın enerjisini kesilir.

    - Cihazlar garanti altında ise, garanti şartları neticesinde bakım sağlanmaktadır.

    - Cihazlar herhangi arızadan dolayı kurum dışına çıkarılacaksa seri numarası, marka modeli belirtilerek teslim tutanağı hazırlanır.

- REFERANS DOKÜMANLAR:

- TS 1900/Nisan 1987, “İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar Deneyleri”, Türk Standartlerı Enstitüsü, Necatibey Caddesi, No: 112, Bakanlıklar/ANKARA

- Zemin Etüdü El Kitabı, 2016, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Dernegi (ZMGM) ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

- İLGİLİ DOKÜMANLAR