**1. AMAÇ:** Cihaz, sentezlerde kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Laboratuvaı-3’ü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Doç. Dr. Cem Tozlu ve Arş. Gör. Semih Yurtdaş

**4. UYGULAMA:**

Bu cihazı çalıştırmadan önce cihaz kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

1. Cihazın güç kablosunu takınız.
2. Cihazı ON/OFF düğmesinden açınız.
3. TEMPERATURE düğmesinden istenilen SET TEMPERATURE değerinin ayarlayınız.
4. Belirlediğiniz sıcaklığa ulaşınca hot plate ısıtmayı durduracaktır.
5. MOTOR düğmesinden istenilen dönme hızını ayarlayınız.
6. İstenilen sıcaklığa ulaşılana kadar ekranda ısıtma simgesinin yanındaki kırmızı ışık yanıp söner.
7. İstenilen değere ulaşılınca kırmızı ışık söner.