**1. AMAÇ :**Cihaz,laboratuarortamsıcaklığınısabitlemedekullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislikFakültesiBiyomühendislikBölümünükapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**

Prof. Dr. Nevzat AYDIN

Arş. Gör. M. Ersin SÖNMEZ

**4. UYGULAMA :**

1. Uzaktankumandacihazıüzerindeki on/off tuşunukullanarakaçılır.
2. Kumandaüzerindeki mode tuşuileistenilenkonumagetirilir.
3. Cihazmutlakauzaktankumandacihazıilekapatılır.
4. Arızadurumundabakımıileilgilibirimebaşvurulur.