**1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı, konveksiyonlu fırın kullanım ve bakım faaliyetlerini standart bir hale getirmektir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Gıda Mühendisliği Bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Yrd. Doç. Dr. N. Mustafa NİZAMLIOĞLU, Arş. Gör. Fuat GÖKBEL

**4. UYGULAMA:**

1. Cihaz fişini prize takınız.

2. Kullanım ihtiyacına göre termostat ayarı düğmesini istenilen sıcaklığa getiriniz.

3. Cihaz ısındıktan sonra ürünü fırına koyup zaman ve su buharı ayarını yapınız.

**4.** Ayarlanan süre dolduktan sonra cihaz uyarı sinyali verir. Ürün fırından çıkartınız

**5.** Cihazın bütün düğmeleri kapatılır.

**6.** Cihazı her çalışma gününün sonunda ılık sabunlu suya bastırılmış bez ile tam soğumadan siliniz.

7. Cihaz yüzeyini temizlerken aşındırıcı içeriği olan deterjanlar ile yüzeylerde çizik yapabilecek tel fırçalar vb. malzeme ve araçları kullanılmayınız. Bu yüzeyleri kimyasal çözücülerle temizleyiniz.

8. Su ve elektrik tesisatını günlük olarak kontrol ediniz.

9. Baca temizliği aylık olarak yapınız.