**1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Üretim Metalurjisi Laboratuvarında bulunan ısıtıcılı manyetik karıştırıcının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektedir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Üretim Metalurjisi Laboratuvarında bulunan ısıtıcılı manyetik karıştırıcıyı kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**

Yrd. Doç. Dr. Aydın RÜŞEN

Arş. Gör. Mehmet Ali TOPÇU

**4. UYGULAMA:**

1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığı kontrol edilir.
2. Isıtılacak malzeme tutma penslerine yerleştirilir.
3. On/Off düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır.
4. Isıtma derecesinin ayrı sol taraftaki ayar butonundan ayarlanarak, butonun üstüne basılır.
5. Karıştırma devrinin ayarı sağ taraftaki ayar butonundan ayarlanarak, butonun üstüne basılır.
6. Kullanım sonunda On/Off düğmesine basarak cihaz kapatılır.
7. Cihazın fişi prizden çekilir.
8. Cihazın gerekli temizliği yapılarak bir sonraki uygulamaya hazır hale getirilir.