**1. AMAÇ :** Cihaz,

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Gıda Mühendisliği bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Doç. Dr. Sibel YAĞCI, Arş. Gör. Faruk DOĞAN

**4. UYGULAMA :**

1. Isıtıcı suyun altında kalacak şekilde su doldurunuz.

2. Cihazın üstünde bulunan her iki kolu da 0 (sıfır) konumuna getiriniz. Suyu, piset yardımıyla içine ekleyiniz

3. Rezistansı kontrol ediniz.

4.‘Aç/Kapa’ anahtarı ile cihaza güç veriniz.

5. Açarken manometre 0 bar basınca gelmelidir.

6. Sıcaklık tuşuna basıp istenen sıcaklık ayarını yapınız

7. Zaman tuşuna basıp istenen süre ayarını yapınız.

8. Alarm için sıcaklık sapma değerini ayarlayınız.

9. Her satır ayarı bitince STOP basınız.

10. Buharı çıkarmak için kırmızı deliği kullanın.

Güvenlik Talimatı