**1. AMAÇ:** Bu talimat, mikrodalga fırın bakım ve kullanımının sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasını amaçlamaktadır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Gıda Mühendisliği bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Yrd.Doç. Dr. Yalçın COŞKUNER, Arş. Gör. Fuat GÖKBEL

**4. UYGULAMA:**

1. Cihaz fişini prize takınız.

2. Cihazın kapağını açıp örneği yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.

3. Kontrol panelinde üstteki düğmeyi çevirerek gücü ayarlayınız.

4. Kontrol panelinde alttaki düğmeyi çevirerek süreyi ayarlayınız. Süre ayarlandığında işlem doğrudan başlayacaktır.

5. Süre sona erdiğinde işlem sonlanacaktır. Örneği dışarı çıkarınız.

6. Cihazın fişini prizden çıkarınız.

7. Cihaza koyacağınız örnek için kullanacağınız malzemelerin mikrodalga işleme uygun olduğundan emin olunuz.

8. İşlem sonunda örneği fırından çıkarırken koruyucu eldiven kullanınız.

9. Cihazın içini ılık sabunlu su ile temizleyip kurulayınız.