**1. AMAÇ :** Bu talimat Üniversitemizin Moleküler Genetik Laboratuvarında bulunan masa üstü santrifüj cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Moleküler Genetik Laboratuvarını kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur.

**4. UYGULAMA :**

1.Cihazın fişini prize takınız.

2.Numunelerin bulunduğu tüpleri cihazdaki yerlerine yerleştirip cihazın kapağını kapatınız.

3.Cihazı çalıştırmak için güç düğmesine basınız.

4.İşleminiz bittikten sonra güç düğmesine tekrar basarak cihazı durdurunuz.

5.Tüpleri cihazdan aldıktan sonra cihazın içini temizleyiniz.