- AMAÇ: Cihaz, beton ve harçların ilgili standartlara uygun olarak karıştırılmasında kullanılır.

- KAPSAM: Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Malzemesi Laboratuvarını kapsamaktadır.

- SORUMLULAR: Yrd. Doç. Dr. Sadık Alper YILDIZEL, Arş. Gör. Osman TUNCA

- UYGULAMA:

  - Cihazın fişini takınız.

  - Cihazın açma ve kapama düğmesine basınız.

  - Reçeteye uygun olarak malzemeleri miksere ekleyiniz.

  - Mikseri istenilen süre boyunca çalıştırınız.

  - Elde edilen karışımın, numune kalıplarına ya da kaplarına dökümünü gerçekleştiriniz.

  - Cihazın fişini çekiniz.

  - Karışım ile temas eden ve yıkanabilir olan tüm parçaları titizlikle temizleyip cihazı temiz ve yeniden kullanılabilir şekilde bırakınız.