ELEKTRONİK TARTI KULLANMA TALİMATI

- AMAÇ: Zemin numunelerinin tartımının yapılması.

- KAPSAM: Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Laboratuvarı’nda bulunan elektronik tartı cihazının kullanımını kapsamaktadır.

- SORUMLULAR: Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR

Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY

- UYGULAMA:

- Alet şarjlı olduğu için fişini takmadan açma düğmesine basarak aç

- Tartım yapılmadan önce aletin yatay dengesini kontrol et. Bozulmuş ise alet ayaklarını kullanarak ayarla

- Kap ağırlığını sıfırlamak için “dara” tuşuna bas

- Hatalı tartım yapmamak için tartı yüzeyi üzerinde herhangi bir farklı malzeme olmamasına dikkat et

- Tartma işlemi bittikten sonra kapatma düğmesine basarak tartıyı kapat

- Tartı üzerini ve etrafını fırça ile temizle