**PERTEN IM9500 (NIR) CİHAZI KULLANIM TALİMATI**

1. **AMAÇ :** Buğday ya da buğday ununda protein, nem, gluten ve renktayinlerinde kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünü kapsamaktadır.

 **3. SORUMLULAR:**

Prof. Dr. Nevzat AYDIN

Arş. Gör. M. Ersin SÖNMEZ

**4. UYGULAMA :**

1. Cihaz fişe takılır.
2. Cihazınarkasında bulunan açma tuşu0 konumundan Ikonumuna getirilerek çalıştırılır.
3. Cihazın kullanıcı adı ve şifresi girilerek açılır.
4. Cihazın üzerinde bulunan besleme hunisi bölümünü 500 g kadar buğdayla doldurulur. Un ölçümleri için un modülü kullanılır.
5. Cihaz ekranında yer alan “ANALİZ” butonuna basılarak analiz başlatılır. Un ölçümleri için ekrana gelen yönlendirmeler takip edilir.
6. Ekran üzerinden değerler okunur ve analiz tamamlanır.
7. Analiz bittikten sonra cihazın arkasındabulunan açma tuşu I konumundan 0 konumuna getirilerek kapatılır ve fişi çekilir.