**SOĞUTMALI İNKÜBATÖR CİHAZI KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ :** Cihaz, numunelerin sabit koşullar altında depolanmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Gıda Mühendisliği bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Doç. Dr. Sibel YAĞCI, Arş. Gör. Faruk DOĞAN

**4. UYGULAMA :**

1. Cihazın yan tarafında bulunan ON/OFF düğmesini ON kısmına getirerek cihazı açınız.
2. Cihazın kapağının tam kapalı olduğundan emin olunuz.
3. Zaman ayarlaması yapmak için SET OPERATION TIMER kısmı seçilerek Tim SV ile istenilen zaman ayarı ayarlama düğmesi ile döndürerek yapınız. İstenilen zamanı seçmek için ayarlama düğmesine basınız.
4. Sonsuz zamanda çalışma yapmak için Tim SV değeri 00:00 olarak ayarlayınız.
5. Sıcaklık ayarlaması yapmak için SET TEMPERATURE kısmı seçilerek Temp SV ile istenilen sıcaklık ayarı ayarlama düğmesi ile döndürerek yapınız. İstenilen sıcaklığı seçmek için ayarlama düğmesine basınız.
6. Erteleme süresi seçmek için SUB düğmesinden Set Delay Timer kısmı seçilerek DTim SV ile istenilen erteleme zaman ayarı ayarlama düğmesi ile döndürerek yapınız. İstenilen erteleme süresini seçmek için ayarlama düğmesine basınız.
7. Kullanım süreniz bittikten sonra yan tarafında bulunan ON/OFF düğmesini OFF kısmına getirerek cihazı kapatınız.