**ISITICI BLOK CİHAZI (Biosan) KULLANMA TALİMATLARI**

1. **AMAÇ :** Cihaz, belli sıcaklıklarda numunelerin inkübasyonunu sağlar.

**2. KAPSAM:** Bu talimat Üniversitemizin Moleküler Genetik Laboratuvarında bulunan filogenetik analizör cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

 **3. SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur.

**4. UYGULAMA :**

1. Cihaz arkasında bulunan açma kapama tuşu ile açılır.
2. “Time” tuşu ile zaman ayarı yapılır.
3. “Temp.” tuşu ile sıcaklık ayarı yapılır.
4. “Run” tuşu ile işlem başlatılır.
5. Eğer işlem durdurulmak istenirse “Stop” düğmesi kullanılır.
6. İşlem bittikten sonar numuneler alınır.
7. Cihaz kapatılır.